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[bookmark: OLE_LINK1]铜陵学院电动门维保服务采购项目
市场比选公告
铜陵学院翠湖校区和育秀校区共六趟电动门为保证正常稳定使用，需要采购维保服务。
一、采购项目内容概况及预算：
1.采购内容：翠湖校区，育秀校区电动门维保服务。
2.预算控制价：3万元。
3.供货期：自合同签订之日起一年；合同一年一签，在年度预算能保障的前提下，经采购人年度考核合格的，在保持费用维持不变的前提下，可以续签下一年合同，总服务期最多不超过三年。
二、标段划分：一个标段 
三、采购方式：市场比选
四、合格供应商资格条件：
1.具有从事本项目的经营范围和能力企业单位或个体工商户；
2.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至市场比选投标截止之日仍在处罚期内的供应商不得参与投标；
3.本项目不允许联合体投标；
4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
4.投标单位在中标后需提供所投电动门原厂家授权函原件。
[bookmark: _GoBack]5.具备独立法人资格或个体工商户，营业执照通过年度年检且在有效期内且具有采购产品的经营范围，公司至少一人或以上社保，并提供社保证明；             
五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由评审小组审查。
六、市场比选文件获取方式：
于2025年4月17日开始在铜陵学院安全管理处官网（bwc.tlu.edu.cn）自行下载本项目市场比选文件。
七、投标响应文件递交截止时间及市场比选时间：
1.提交时间2025年4月22日11时 00 分前递交投标响应文件。
2.递交地点：铜陵学院翠湖校区大学生活动中心107安全管理处，联系人：邹老师（0562-5881012）。
（因校园管理要求，请投标人在2025年4月22日上午8:30-11:00期间投递投标文件，其它时段不接收）。
八、付款方式：本项目不支付预付款。每三个月支付一次服务费，验收合格支付。
九、联系方式
1.采购人信息
名 称：铜陵学院安全管理处   
联系人、联系电话：邹老师  0562-5881012
2.项目使用管理部门
名 称：铜陵学院安全管理处      
业务技术咨询服务联系人、联系电话：江老师 0562-5884750











铜陵学院电动门维保服务采购项目
市场比选文件
铜陵学院翠湖校区和育秀校区共六趟电动门为保证正常稳定使用，需要采购维保服务。
一、市场比选须知
1、对本项目感兴趣的供应商，不统一安排时间勘察现场，若供应商有勘察需求，自行与铜陵学院相关使用部门联系。
2、供应商如对本市场比选文件投标报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与采购人组织的任何采购活动。
3、供应商的响应文件将作为合同的组成部分。
4、市场比选保证金：无。
5、响应文件如有以下情况，将做无效响应处理。
（1）相应位置未加盖供应商单位公章的；
（2）相应位置法定代表人或授权委托人未签字或者盖章的；
（3）所提供的货物清单缺少的或商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
（4）没有按规定要求密封装订、未按要求格式填报、文件前后不符的、字迹模糊无法辨认的造成无法评审的；
（5）其它不满足本市场比选文件要求和法定应当否决的情形。
二、服务技术标准和要求
以下要求是最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合市场比选文件和有关最新工业标准的优质产品。
（一）服务需求
翠湖校区：南门电动门两趟，东门、西门电动门各一趟，共计四趟。
育秀校区：正大门电动一趟，后门一趟，共计两趟。
（2） 技术标准
1.每周巡检、每月测试电动门运行情况、和设备完好程度，需保持电动门完全正常使用。
2.中标人须提供详细日常维保的各项日志、台账资料供校方日常检查，如无法提供，采购人有权拒绝支付维保费用。提供巡检、测试结果及处理方案，提供维修记录（含设备名称、设备型号规格、设备位置、维修日期、维修情况等），提供更换备件记录（含设备名称、设备型号规格、设备位置、更换日期、使用情况等）；
3.维修更换配件：投标人根据采购人的要求对系统发生故障的设备进行维修，维修、更换设备人工费用及更换低价值设备和耗材（单价低于3000元，含3000元）包含在维保服务费内，由中标人承担，所需更换其他设备由采购人另行采购。
4.中标单位需及时、有效，保质、保时，包工、包料（单价低于3000元以内的配件和耗材）的维保服务工作；
5.一般性故障一小时以内响应，4小时以内排除故障。超过10小时以上无法排除故障，校方有权另行安排人员进行维修，且校方会视情况组织专家进行论证，如因中标人原因导致故障无法及时、有效排除，视为重大违约，校方有权提前解除合同。
三、关于偏离
（1）供应商响应文件中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
（2）实质性偏离是指响应文件未能实质响应市场比选文件的要求，所供货物和服务在功能上无法达到市场比选文件规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应市场比选文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。
（3）出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，市场比选评审小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。市场比选评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（4）响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由市场比选评审小组根据项目实际情况确定，市场比选小组成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则确定。
四、评审
（一）市场比选工作程序
1、评审小组由采购人依法组建，成员人数为3人及以上单数。
2、评审小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入评审。
3、评审小组对供应商提交的投标响应文件及样品进行审查，为评审做好准备工作。
4、评审小组所有成员集中与单一供应商进行逐一评审。评审过程中可对评审文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。
5、对否定的供应商，评审小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评审小组成员采取投票方式表决确定并记录入评审记录。
（二）资格审查
经评审小组确定，以下情形的供应商属于无效响应：
未按本比选采购文件要求提供营业执照以及相关资格证明材料或提供的材料不符合要求的。
（三）评审响应书及样品
评审开始前，评审小组将认真审查供应商提交的评审响应书，了解其与投标文件要求是否有偏离，并对照本市场比选文件规定评判供应商是否合格。审查完评审响应书后，对合格供应商提供的样品进行检验。
（四）评审
1、在掌握了供应商评审响应书及样品的基本情况后，评审小组将与供应商集中或分别进行评审。
2、在评审过程中，评审小组可以根据市场比选采购文件和投标文件情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是评审文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。
（五）报价
响应报价超过控制价或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。
（六）评审办法
根据《政府采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
	一、资格审查
[bookmark: _Toc23778][bookmark: _Toc17631][bookmark: _Toc23811][bookmark: _Toc513623392]符合性评审内容
	序号
	合格条件
	资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及
相关情况说明

	1
	独立的法人营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。
	企业法人营业执照（副本）
	复印件加盖公章装订在投标响应文件内，原件备查

	2
	授权委托书
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。

	3
	无被限制投标承诺函
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。

	4
	诚信承诺书
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。

	5
	响应函
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。

	6
	技术指标要求响应表 
	按格式要求填写、签章
	由法定代表人签署并加盖公章
	必须原件装订在投标响应文件内。


注: 1.以上条款中有一条不符合即为不合格。
2.经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力。
3.以上评审内容均应在投标响应文件中体现。
4.以上评审有任何一项未通过的，资格审查不合格，投标响应文件按无效处理。
5.供应商原件如有虚假，一经查实列入不良行为予以记录，是成交候选供应商的，取消其成交候选供应商资格。
二、评分标准
最低评标价法。在评审过程中，所有投标文件满足招标文件要求的前提下，报价最低的投标人将作为中标候选人。
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市场比选响应文件密封袋封面样式

(填写采购项目名称)市场比选响应文件
 
采购项目编号:

 
 
 

供应商名称（单位盖章） ：

地址：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期：










法人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：（供应商名称）的（法人代表姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就＂（项目全称）＂市场比选活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明

法定代表人签字并盖章：-----------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------

代理人（被授权人）签字：------------------------------------
职    务：------------------------------------------------
单位名称：------------------------------------------------

日    期：









无被限制投标承诺函
致：  （采购人）        
      （供应商单位名称）      承诺，至市场比选截止之日，我公司不在招投标行政监管部门限制投标处罚期内。
特此承诺。

供应商单位公章：      

企业法定代表人签字或盖章：


日期：












诚信承诺书
致采购人：                      
我单位在参加                项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：
一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。
二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取成交。
三、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通投标。
四、不以向采购人、市场比选小组或其他相关人员行贿方式牟取成交。
五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。
六、成交后，及时办理成交相关手续，并按照交易文件的约定，与采购人依法签订合同。
七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。
以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，依照《政府采购法》、《铜陵市公共资源交易市场主体不良行为记录与披露办法（试行）》、《政府采购市场比选采购方式管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的规定，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消成交资格、不予退还市场比选保证金等处罚或处理；给采购人或其他供应商造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

供应商：                           （盖章）

法定代表人：                          （签名）
[bookmark: _Toc411524631][bookmark: _Toc393705365][bookmark: _Toc26952]
日期：

投标响应函 
致采购人：                      
1、根据贵方       （项目名称）市场比选公告及市场比选文件，我们决定参加贵方组织的项目的采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（供应商的名称）全权处理本项目市场比选的有关事宜。
2、我方愿意按照市场比选文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。
3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
4、一旦我方成交，我方承诺    日历天内完成，服务质量达到     标准。
5、我方为本项目提交的市场比选响应文件正本一份、副本两份。
6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与市场比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价（折扣）的供应商。
8、我方承诺，我方的市场比选响应报价即为我方完成本项目全部采购内容的总费用，包括：人员工资、合理利润、税金、风险费、采购代理费等所有费用。在合同履行时，我方保证对服务人员按时按量发放人工工资及相关待遇，所有因工资薪酬纠纷引起的一切责任由我方承担。
9、我单位承诺在本项目磋商截止时间前无被人民法院列入失信被执行人、无被人民检察院列入行贿犯罪档案、无被工商行政管理部门列入企业经营异常名录、无被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单、无被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。若有虚假，同意按政府采购法第七十七条处理。

供应商名称：（公章）
授权代表姓名（签字）：            电话：
日期：
供应商开户行:                     账号:

铜陵学院电动门维保服务采购项目投标报价表
	序号
	品目名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	维保服务
	详见文件
	项
	1
	
	
	

	大写
	


注：投标报价为综合报价。


供 应 商：（公章）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章）

日期：     年    月    日
